| 安全检查表2月 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查地点 | 淮北市第二中学 | 检查时间： 2025年02月14日 |
| 问题图片 | 整改措施 | 整改后 |
|  | 位置：一楼走廊西侧（东校区） 问题描述：灭火器失压 存在隐患：/ 整改措施：更换灭火器 |  |
|  | 位置：一楼走廊西侧（东校区） 问题描述：安全出口灯不亮 存在隐患：/ 整改措施：查明原因，及时恢复 |  |
|  | 位置：体育馆 问题描述：通道门上方线路是否使用？是否需要安装安全出口灯？ 存在隐患：/ 整改措施：查明原因，及时恢复 |  |
|  | 位置：体育馆 问题描述：桥架盖板脱落 存在隐患：/ 整改措施：安装牢固 |  |
| 检查人员 | 吴宇 仝尧尧 王朋朋 韦云辉 |  |