附件：淮北工业与艺术学校制冷设备采购文件

**一、供应商须知**

1、供应商就以下采购清单中标的物的相关要求，向采购人一次性提交一正两副共三份书面报价函（格式附后，随意删减内容视作不响应）。报价一经采购人认可，即为签约的合同价，此价格为交货地价格，包括包装装卸费、运保安装费、施工调试费、系统集成费、业务培训费、技术服务费、售后维护费等检测验收前所有费用。报价用人民币报价，单位为元。

2、供应商资质审核具体要求如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力。提供具有采购项目相关营业范围的营业执照或三合一证书。

（2）提供上一年度的财务报告高清影印件，至少包括资产负债表和利润表，或提供银行资信证明书；

（3）提供有能力独立完成此项目、不转包的承诺函；

（4）提供法人身份证明或法人授权书，格式自拟（现场查验被授权人身份证，不带视作不响应）；

（5）提供售后服务承诺函；

（6）提供机电工程施工总承包三级或以上资质证书

（7）提供有效的安全生产许可证

（8）本项目设项目经理，提供拟任项目经理机电工程专业贰级或以上注册建造师证书

（9）提供拟任项目经理安全生产考核合格证书。

上述证书等资料提供复印件加盖投标人鲜章，如有一项不符将视为不满足供应商资格。

3、本项目不分包，未密封、装订、盖章的报价函视为无效的报价函。供应商须投报所有货物和服务，并只能有一个报价，多方案、多报价视为不响应报价。

4、供应商可以拒绝对采购人的采购函作出报价，但一经作出报价，即被视为理解并认可以上所有要求，且不可撤回。否则，采购人在此后的一年内将不允许该公司参加采购人的所有采购活动，造成损失的将追究其赔偿或法律责任。

5、本项目如有更改，采购人将在淮北市教育网公开发布澄清函，澄清函为采购函不可分割的部分，请供应商注意查阅，否则责任自负，项目成交结果将在网上公布。

6、项目合同参照政府采购合同格式结合项目实际自拟。无故弃标供应商取消其1至3年内在淮北市教育系统投标资格，并上报市公管局、交易中心备案。造成其他损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究法律责任。

**二、供货期与质保期**

合同生效后，3日内供货，免费质保期为6年（国家或行业有标准的按其执行）。

**三、售后服务承诺函**

供应商应就以上标的物的技术支持、实施方案、售后服务做出书面承诺。

**四、验收与支付**

项目由中标人提出申请、采购人组织验收，检验及验收费用由中标商承担，验收合格后按合同约定支付。

**五、项目具体需求**

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审，否则可能会被视为不完全响应；

3、投标供应商需自行踏勘项目现场，了解项目需求，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

4、下列采购需求中，如果要求提供产品相关证明材料，投标供应商须在投标文件中提供上述资料复印件加盖单位公章；

5、验收标准应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。

6、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请联系项目采购人，否则视同理解和接受。

7、货物需求中某项参数若属于某品牌产品专有指标的，投标商在公示期间或报价时能提供真实材料佐证的，经评审小组评审认可的，可不作为响应项。

8、“★”星号项不得偏离，偏离将视作不响应采购需求。下表中如有图片仅供参考。

淮北工业与艺术学校制冷设备参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 数量 |
| 空调 | 变频冷暖空调：电辅加热、柜机；  制冷量：≧26KW；  制热量：≧26KW+6KW  电辅加热功率：6KW±500W  室内机噪音：≦60db(A)  室外机噪音：≦62db(A)  能效等级：二级以上能效比  循环风量：4500 m2 /h及以上  电压：交流电380V。 | 14 |
| 须完全根据采购人的要求安装、调试并能满足国赛赛场需求；  投标设备必须为全直流变频空调，**应为2021年1月1日之后生产的全新产品**；  室外机基础由中标方免费施工，室外机尺寸必须能满足摆放位置要求；要有防风防雨措施；安装前需检查基础的平整，以防止安装后产生震动；在淮北市正常气候条件下制冷、制暖都要求效果良好；  学校不组织统一勘察现场，各投标人根据自己需要，可以实地勘察情况。实际安装过程中发生的一切费用（包括备品、备件）均由中标方承担；报价应包含货物费、运费、人工费、机械费、安全措施费、材料费、管理费、税金、劳保等验收前一切费用；  **提供“国赛比赛期间24小时维保服务”的承诺函。**  **中标后签合同前向采购人提供所投品牌货物的售后授权书。** | | |

（完）

**六、评审办法**

本次采购活动采用最低评标价法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价通知书实质性要求，包含资格条件、技术指标及规格、质保期以及询价过程中对以上内容的补充和修改等的前提下，根据各供应商报价由低到高排出成交候选供应商。

评审小组在报价截止时间后对收到的合格报价函组织评审，在满足供应商资质要求、符合采购需求、质量和服务等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。所有供应商报价一致的情况下采用随机抽取的方式产生中标商。供应商报价超过采购预算的做废标处理；报名供应商不足三家不开标，做流标处理；实质性响应采购函要求不足三家做废标处理。有其他违法、违规行为的，或在询价过程中，供应商单项报价明显超过市场平均价格，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效，做废标处理。供应商须理解合同不一定授予最低价格的供应商。货物参数和服务方案必须完全满足或优于采购标的物需求，否则专家评审时可能会被视为不响应需求。

**七、报价函（格式文件）**

致采购人：XXX

本公司十分高兴收到贵单位编号为             的采购函，我方已研究了该采购函的全部内容，现向贵单位就所采购的标的物做出如下报价：

一、责任与义务

本公司承诺：

1、本公司的报价函一旦为贵单位认可，该报价即为合同价。包括包装费、装卸费、运保费、安装施工调试费、系统集成费用、人员培训费、技术服务费、售后服务费、税费等检测验收前所有费用；

2、本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；

3、本公司完全理解本项目合同不一定授予最低报价的供应商。

4、本公司一旦有幸中标，完全具备独立完成此项目的能力，严格按照合同履约，不转包分包项目。

5、本公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

6、本公司近三年来参加政府采购活动未被列入失信名单，一经发现或在采购活动中弄虚作假的，自愿承担一切后果，直至追究法律责任。

二、货物报价表（服务类项目格式自拟，但须分项报价并完全响应报价）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 大写金额 |  | | |  |

1. 标的物响应表（服务类项目格式自拟，但须完全响应服务需求）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | | | | | 投标需求 | | | | | 响应情况 |
| 序号 | 货物名称 | 参考品牌 | 详细技术参数 | 数量 | 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 详细技术参数 | 数量 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、交货及免费质保期

合同签订后， 日供货；免费质保期 。

五、须提交的相关资信证明

1、 营业执照（年审合格）影印件盖章；

2、 法人资格证明或法人授权委托书；

3、 货物参数或详细服务方案响应表；

4、 要求提供的售后服务等承诺函；

5、 招标公告要求提供的其他资质证明文件。

（公司盖章） 年 月 日